設計住宅性能評価　申請図書一覧　【共同住宅】

| 図書書類 |  | 記載事項 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 設計住宅性能評価申請書 （第四号様式） | 申請者･代理者･建築主･設計者の住所・名称、音環境の住宅性能穂床の有無、建築物名称、建築物･住戸に関する情報 |
| 2 | 自己評価書 設計内容説明書 | 建築物の名称･所在地、設計者氏名、各項目についての自己評価 |
| 3 | 付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 4 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物の別及び設備配管に係る外部ますの位置、延焼の恐れのある部分 |
| 5 | 仕様書（仕上表を含む） | 部材の種別（該当する規格等を含む）寸法及び取付方法 |
| 6 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途（特定寝室の位置を含む）、開口部の位置及び構造、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、居室・出入口・廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法、配管取出口及び竪管の位置、設備・器材の種別（感知器、点検口・掃除口・換気扇・換気口・ダクト・手すり等） |
| 7 | 立面図（全面） | 縮尺、小屋裏換気孔の種別、寸法、位置 |
| 8 | 断面図・矩計図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、床、床下及び基礎の構造 |
| 9 | 基礎伏せ図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別、寸法、床下換気孔の有効面積・必要寸法及び位置 |
| 10 | 各階床伏せ図 | 縮尺、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置、構造躯体の材料の種別、寸法 |
| 11 | 小屋伏せ図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別、寸法 |
| 12 | 各部詳細図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別、寸法 |
| 13 | 各種計算書 | 構造計算、開口計算、換気口の有効面積の計算根拠、シックハウス対策の建築確認申請の添付資料等、その他計算を要する場合における当該計算の内容 |
| 14 | 住宅型式性能認定書 型式住宅部分等製造者 認定書の写し | 型式認定住宅、製造者認証等を受けている住宅の場合 |
| 15 | 委任状 | 申請者から委任をうけて申請を代理で行う場合のみ１部添付してください |
| 16 | 建築確認済証の写し（1部） | 申請時に間に合わない場合は設計住宅性能評価書交付までにご提出 |
| 17 | その他 | 所管行政庁、愛知建築センターが必要と認める図書、住宅型式性能認定書、 型式住宅部分等製造者認定書、特別評価方法認定書、各種大臣認定書等 |

※　　正・副２部提出してください。（副本は写しで可。副本は評価書交付時に返却します。）

※　　他の図書に明示した場合は省略されます。

※　　申請図書1、２は当ホームページよりダウンロード可能です。